Звіт  про  проведену  роботу Люботинським  КЖРЕП ЛМРХО  з  25.08.2020 року  по  28.08.2020 року  з  обслуговування  житлових  будинків:

- Представниками  підприємства  проведено  технічне  обстеження внутрішньо будинкової мережі водовідведення  інженерних вводів по житловому будинку вул. Будівельна,11 (1під.) на звернення мешканців кв.2.

- Виконанопоточний ремонтоголовкум’якої  покрівлі по вул. Курортна,25 (ремонт  примикання оголовкудимовентиляційних  каналів бітумним розчином - 1 шт.).

- Виконано роботи з поточного ремонту внутрішньо будинкової мережі водовідведення по вул. Будівельна,15(1під.-підвал заміна труб до зовнішнього оглядового колодязя) на звернення в мешканцівпо данному житловомубудинку.

- Виконано роботи з зняття показників електролічильників обліку місць загального користування  багатоповерхових  житлових  будинків  за  серпень  місяць 2020 року.

- Проводиться робота з боржниками багатоквартирнихбудинків за  послуги по  утриманню житловихбудинків  та  врученням повідомлень - попереджень.

- Виконано  поточні  роботи  по  заявкам  мешканців:

- виконано прочистку внутрішньобудинковоїмережіводовідведення по житловомубудинку

вул. Локомотивна,1В (3під.- підвал).

Начальник  Люботинського  КЖРЕП ЛМРХО                                 П.Ткаченко