

**Україна**

**ЛЮБОТИНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

62433 м. Люботин Харківської обл. вул. Шмідта,84

тел. (057) 741-19-91 факс (057) 741-19-91

e-mail - domuprav@ukr.net

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вих. № 170 «25»\_\_\_09\_\_\_\_2020р.

**Міському голові**

**Люботинської міської ради**

**Л. Лазуренко**

Люботинське КЖРЕП ЛМР ХО просить розмістити на офіційному сайті міста Люботина інформацію про проведену роботу

**Звіт про проведену роботу**

**Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 21.09.2020 року по 25.09.2020 року з обслуговування житлових будинків:**

1. Представниками проведено технічне обстеження внутрішньо будинкової мережі водопостачання по житловому будинку в-д. Р Тичинського,1(1під.,2під.,3під.,підвал) з приводу виконання заміни труб аварійної внутрішньо будинкової мережі.
2. Виконанно поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Гвардії генерала Гавенка Л.А.,10а (5під.- 120м2).
3. Виконуються роботи з поточного ремонту стиків верхнього шару м’якої покрівлі бітумним розчином житлового будинку по вул. Гвардії генерала Гавенка Л.А.,10а (4під., ремонт примикання оголовків димовентиляційних каналів бітумним розчином.).
4. Виконано роботи з зняття показників електролічильників обліку місць загального користування багатоповерхових житлових будинків за вересень місяць 2020 року.
5. Проводиться робота з боржниками багатоквартирних будинків за послуги по утриманню житлових будинків та врученням повідомлень - попереджень.
6. Виконано поточні роботи по заявкам мешканців:

- виконано роботи з прочистки внутрішньо будинкової мережі водовідведення житлового

будинку по вул. Будівельній,9 (3під.-підвал);









**Начальник Люботинського КЖРЕП ЛМРХО П.Ткаченко**

Костиря,

(057)7411991